东莞市水务局2019年7月份城市供水水质

公报

根据《城市供水水质管理规定》和《东莞市2019年供水行业监测工作方案》，2019年7月，我局对全市68间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量、二氧化氯、PH等指标。依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)要求，监测结果显示，本月有6间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市石碣镇沙腰水厂、东莞市石碣西南水厂、东莞市黄江镇龙见田村自来水厂、东莞市石水口自来水有限公司（桥头石水口水厂）、东莞市圣马自来水有限公司（樟木头石新水厂）、东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司（大朗仙村水厂）。不达标项目主要是浑浊度、铝和锰。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一九年八月二十日