东莞市建设项目用水节水管理办法

（征求意见稿）

条例释义

# 第一章  总则

第一条  为加强建设项目用水节水设施管理，合理利用水资源，节约用水，根据《中华人民共和国水法》《城市节约用水管理规定》《广东省节约用水办法》《东莞市节约用水管理规定》等法律法规及有关规定，结合本市实际，制定本办法。

说明：本条阐明制定本办法的目的及依据。

第二条  本办法适用于全市范围内需要用水的新建、扩建、改建建设项目（以下简称“建设项目”）用水节水设施的建设和管理。

节水设施包括：建筑中水、市政再生水、雨水和海水等非常规水资源利用设施，以及用水器具、设备、管材及管件、计量设施、循环利用设施等。

说明：本条阐明本办法的适用范围，并明确节水设施定义。

适用范围依据是《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》第四十七条：“新建、改建、扩建建设项目应当配套建设节水设施，采用节水型工艺、设备和器具”和《广东省节约用水办法》第十七条：“新建、改建、扩建的建设项目需要用水的，应当制定节约用水方案，将节水设施的建设资金纳入主体工程投资概算，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用” 。

用水节水设施定义依据是《民用建筑节水设计标准》（GB 50555），主要包括建筑中水、市政再生水、雨水和海水等非常规水资源利用设施，以及用水器具、设备、管材及管件、计量设施等。

第三条  建设项目应当制订节水用水方案，配套建设用水节水设施，并将节水设施的建设资金纳入主体工程投资概算。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称“建设项目节水设施‘三同时’”）。

说明：本条阐明建设项目用水节水管理工作的总体要求。确保在建设项目前期工作中同步考虑节水设施的设计、施工等内容。

依据是适用范围依据是《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》第四十七条：“新建、改建、扩建建设项目应当配套建设节水设施，采用节水型工艺、设备和器具”和《广东省节约用水办法》第十七条：“新建、改建、扩建的建设项目需要用水的，应当制定节约用水方案，将节水设施的建设资金纳入主体工程投资概算，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用” 。

第四条  市水务局负责组织、指导和监督管理全市建设项目节水设施“三同时”工作，组织实施本办法。

市发展和改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局等相关部门按照职责分工，负责做好城市建设项目节水设施“三同时”相关工作。

各园区、镇街负责本辖区建设项目节水设施“三同时”的管理工作。

说明：本条阐明本市建设项目用水节水管理工作的部门分工、联动原则。节水工作是一个系统工程，仅靠政府某个层面或某一个部门难以达到节水效果。根据《广东省节约用水办法》第五条以及目前我市机构设置及其职能分工，由水行政主管部门负责组织、指导和监督管理全市建设项目节水设施“三同时”工作，其他部门则按照建设项目的各个环节（立项、规划、初步设计、施工审查等）涉及的职责分工，履行相关节水工作职责。各园区、镇街按照属地原则，负责本辖区建设项目节水设施“三同时”的管理工作。

# 第二章  基本要求

第五条  建设项目用水节水设施的设计和建设，应符合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）《广东省用水定额》先进值等标准的规定。

说明：本条阐明建设项目用水节水设施设计和建设的总体要求。结合国内现行节水法律、法规、标准及规范，制定本条。考虑建设项目用水设施主要集中在民用建筑以及相关给排水等领域，因此本条款突出强调了《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）两个规范。此外，结合根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461）的工作要求，新改扩建设项目应达到《广东省用水定额》先进值，即达到节水型居民小区、企业（单位）等节水载体指标要求。

第六条  凡在再生水供水范围内且水质满足使用要求的建设项目应当优先利用再生水。

具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。

对核定下达用水计划时，对具备利用条件的用水户，水行政主管部门应明确再生水最低利用量指标；对按计划应当使用而未使用或使用量未达到要求的用水户，水行政主管部门可核减其下一年度的常规水源计划用水指标。

说明：本条阐明再生水的强制使用要求。目前我市正在创建国家级再生水利用配置试点，再生水作为常规水源的替代水源，是节水的潜力所在，对能够满足要求且具备利用条件的高耗水项目（火力发电、造纸等），应强制推广使用，并将取水许可和计划管理作为推广使用的手段。

主要依据是（1）《广东省节约用水办法》第二十七条：“有条件使用再生水的单位，应当优先使用再生水”；（2）《广东省人民政府关于印发<广东省水污染防治行动计划实施方案>的通知》（粤府〔2015〕131号）中“二、推动经济结构转型升级”的第七点，即：促进再生水利用。以六河流域为重点，完善再生水利用设施……具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。（3）《水利部 国家发展改革委 住房城乡建设部 工业和信息化部 自然资源部 生态环境部关于印发<典型地区再生水利用配置试点方案>的通知》（水节约〔2021〕377号）：“核定下达年度用水计划时，对具备利用条件的用水户，应明确再生水最低利用量指标；对按计划应当使用而未使用或使用量未达到要求的用水户，核减其下一年度的常规水源计划用水指标”。

第七条  单体建筑面积超过2万平方米以及其他符合国家规定条件的新建公共建筑，应当在国家和省规定的期限内安装建设雨水净化、渗透、收集、处理系统或者再生水利用设施。

说明：本条阐明新建公共建筑建设雨水利用设施的要求。依据《广东省节约用水办法》第二十七条：单体建筑面积超过2万平方米以及其他符合国家规定条件的新建公共建筑，应当在国家和省规定的期限内安装建设雨水净化、渗透、收集系统或者再生水利用设施。

第八条  在沿海地区电力、化工、石化、造纸、印染等高耗水行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

说明：本条阐明海水利用设施的建设规定。依据是《广东省人民政府关于印发<广东省水污染防治行动计划实施方案>的通知》（粤府〔2015〕131号）“二、推动经济结构转型升级”的第七点，即：推动海水利用。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

第九条  建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）、《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）等规定。其中，公共建筑节水型器具普及率达到100%，鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具。

说明：本条阐明建筑给水排水系统中卫生器具选取标准及节水型用水器具普及率要求。依据是《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）6.1.1，即：建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定。

第十条	 在耗水量较大的行业、工业园区和工业集中区，应严格推行串联用水和循环用水。

单位产品用水超过用水定额的，行业行政主管部门应当责令其限期整改，降低耗水量，提高水的重复利用率。逾期不整改或者整改不符合要求的，县级以上人民政府水行政主管部门可依法核减其用水计划。

说明：本条是关于工业企业如何节水的规定。工业用水占社会总用水比例较大，且工业节水相对于农业节水更易于监管，因此工业节水应当严格推行。由于用水定额标准属于硬性约束，因此单位产品耗水超过用水定额时，政府有关部门可责令该工业企业限期整改，并核减用水计划。主要依据是《广东省节约用水办法》第二十条“在耗水量较大的行业、工业园区和工业集中区，鼓励用水单位之间推行串联用水和循环用水。单位产品用水超过用水定额的，行业行政主管部门应当责令其限期整改，降低耗水量，提高水的重复利用率。逾期不整改或者整改不符合要求的，县级以上人民政府水行政主管部门可依法核减其用水计划”。

第十一条  建设项目用水应分户、分性质、分用途设置计量水表。用水单位一级水表配备率达到100%、二级水表配备率≥95%、三级水表配备率≥80%。建设项目的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表应符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）等规定。

说明：本条阐明用水计量设施的设置要点及配备率要求。依据是《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）《节水型企业（单位）目标导则》（建城〔1997〕45号）《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）6.1.9。

# 第三章  立项、规划、设计管理

第十二条  基本建设投资项目在立项阶段，应当在项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中编制“用水节水方案设计专篇”。“用水节水方案设计专篇”应包括“节水目标、用水水源、节水用水量计算（用水定额选取、用水项目水量计算、非常规水资源利用量计算等）、节水系统、节水器具与设备选用、非常规水资源利用、分区水压设计、分区计量安装”等内容。

市发展和改革局在对基本建设投资项目进行审批、核准时，应告知建设单位编制的项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中应包含“用水节水方案设计专篇”。

说明：本条明确立项阶段用水节水方案内容并阐明相关部门在此阶段职责分工。立项阶段，涉及“节水”相关内容的审批事项包括“政府投资项目建议书审批、政府投资项目可行性研究报告审批、企业投资项目核准”。考虑到“项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告”的编制依据文件（如编制大纲）已经有明确要求包含“用水节水”相关内容，但深度未作规定。为确保立项阶段体现“节水优先”理念，结合立项阶段相关报告的用途和目的，建议对项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告作了深度要求。参考了民用建筑节水设计标准》（GB 50555）的做法，即提出“项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告”应包含用水节水方案设计专篇内容，并明确用水节水方案设计专篇应包括的主要内容。

责任分工方面，为确保政策落实落地，本条款进一步强调了市发展和改革局在对基本建设投资项目进行审批、核准时的告知责任。主要依据为《广东省节约用水办法》第十七条，有关行业行政主管部门应当根据职责分工，在建设项目的设计、审查、节水器具或节水设施应用和验收等环节落实节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用制度。

第十三条  用水节水设施应规范设计与审查。

设计单位应当按照建设项目节水措施方案及国家相关标准、规范，进行用水节水设施的设计，设计文件中应包含“用水节水设施设计专篇”。

施工图审查机构在审查施工图设计文件时，应当按照现行的相关规范和技术标准，对“用水节水设施设计专篇”进行审查，其中属于民用建筑的，纳入绿色建筑审查工作，相关审查意见写入《东莞市建设项目节水设计审查表》。对于用水节水设施设计审查未通过的，施工图审查不予通过。经审查合格后，由施工图审查机构每半年将用水节水设施审查材料汇总后，报送至市水务局。

说明：本条阐明用水节水设施设计及审查工作要求及各部门、单位的职责分工。主要依据为《广东省节约用水办法》第十七条。

# 第四章  施工、验收和运营管理

第十四条  用水节水设施应与主体工程同时施工。

施工单位须按照经审查合格的用水节水设施设计图纸及相关规范、标准进行施工，保证配套节水设施与主体工程同步施工，并确保工程质量符合有关要求。

监理单位须根据相关图纸、规范及标准将建设项目节约用水纳入监理内容，严格按照审查合格的节水设计图纸及相关规范、标准进行施工过程监理。节水设施、设备、器具等未经监理工程师签字，不得在工程上使用或者安装。

说明：本条阐明施工阶段工作要求及各参建单位的职责分工。主要依据为《广东省节约用水办法》第十七条。

第十五条  用水节水设施应纳入竣工验收内容。

建设单位组织建设项目竣工验收时，应当同步开展建设项目用水节水设施的专项验收并确保节水设施施工合格，相关验收意见写入《东莞市建设项目节水设施竣工验收表》并向工程质量竣工验收监督机构报备，对于用水节水设施验收未通过的，竣工验收不予通过。经验收合格后，由市住房和城乡建设局每季度末将竣工验收材料汇总后，报送至市水务局。

说明：本条阐明竣工验收阶段工作要求及各部门、单位的职责分工。主要依据为《广东省节约用水办法》第十七条。

第十六条  用水节水设施竣工验收合格后，应随主体工程同步移交。

说明：本条阐明关于工程移交方面的规定。主要依据为《广东省节约用水办法》第十七条。

第十七条  用水节水设施运行维护单位应当按相关规定建立健全用水节水设施的运行维护制度和操作规程，保证设施正常运行，不得擅自停止使用已建成的节约用水设施。

说明：本条阐明用水节水设施长期运营相关要求。

# 第五章  法律责任

第十八条  违反本办法有关规定的，由相关主管部门依据《中华人民共和国水法》《城市节约用水管理规定》《广东省节约用水办法》等相关规定追究法律责任；构成犯罪的，相关主管部门应当及时移送司法机关，由司法机关依法追究刑事责任。

说明：本条阐明本办法的处罚法律法规依据。

第十九条  建设、设计、施工、监理、施工图审查等有关单位违反本办法的，由相关主管部门依法依规处理。造成损失的，由责任方依法赔偿损失；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或上级机关给予行政处罚。

说明：本条阐明对建设项目各参建单位及施工图审查机构的罚则。

# 第六章  附则

第二十条  本办法由市水务局负责解释。

说明：本条阐明本办法解释权归属。本办法由东莞市水务局牵头编制，由东莞市水务局负责解释。

第二十一条  本办法自印发之日实施，有效期至2025年12月31日。

说明：本条阐明本办法施行时间。