供水服务质量规范

（征求意见稿）

Water supply service & quality specification

目录
供水服务质量规范
1
1 范围
1
2 规范性引用文件
1
3 术语和定义
1
4 供水水质与检测
2
4.1 水质标准
2
4.2 水质检测能力建设
2
4.3 水质检测要求
3
4.4 采样要求
4
5 供水水压
4
5.1 市政公共供水水压
4
5.2 二次供水水压
4
6 业务办理
5
6.1 窗口服务
5
6.2 供用水合同签订
5
6.3 用水报装
6
6.4 用水性质界定及变更
6
6.5 抄表到户
7
6.6 用水报停/用户申请暂停用水或终止供水
7
7 投诉处理
7
7.1 机构设置
7
7.2 客服业务受理
8
7.3 投诉业务处理
8
7.4 用户满意度
8
8 争议事项处理
9
8.1 异议水表的送检
9
8.2 故障水表的处理
10
8.3 不合格水表的退补费处理
10
8.4 异议期间供水
11
9 抄表与收费
11
9.1 抄表
11
9.2 抄表要求
11
9.3 收费
11
9.4 水费追缴
12
9.5 用水信息通知
12
10 信息与公开
13
10.1 供水服务信息提供
13
10.2 二次供水相关信息公开
13
10.3 服务信息更新
13
10.4 用户相关信息保护
13
11 节约用水
13
12 公共供水设施维护与抢修
14
12.1 市政公共供水管网更新改造与维护
14
12.2 阀门维护
16
12.3 水表维护
17
12.4 维修时限
17
12.5 计划停水及应急停水
18
12.6 应急供水
18
12.7 安全文明施工
19
13 二次供水设施维护与管理
19
13.1 责任划分
19
13.2 设施建设与维护管理
19
14 智慧供水（信息化能力建设）
20
14.1 管理信息化
20
14.2 服务信息化
21
14.3 在线监测覆盖
21
14.4 工艺升级与智慧运营
22
供水服务质量规范
范围
本文件适用于东莞市现有区域内所有供水企业、二次供水设施管理单位及农村集中式供水工程。新建、改建、扩建项目应同步执行本规范。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准
GB/T 32063-2015 城镇供水服务
HJ 1108-2020 饮用水水源地环境保护技术要求
CJ/T 206-2005 城市供水水质标准

CJJT182-2014 城镇供水与污水处理化验室技术规范

DB44/T 226-2021 公共机构能源资源消耗限额
CJ/T 206 城市供水水质检测方法
GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
DB3412/T 15-2023  住宅二次供水设施建设技术规程 
DB37/T 5242-2022  城镇供水设施建设与改造技术规程
DB6501/T 053-2023  智慧水务信息应用系统
T/SIOT 051—2018  二次供水智慧泵房监控系统技术规范 泵房感知与传输
DB4403/T 12-2020 智慧水务数据安全规范 
GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 37882-2019 城镇供水应急技术规范
GB17051-2025 二次供水设施卫生规范
DB4419/T25-2025 居民住宅二次供水工程技术管理规范
《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》(卫监督发[2005]336号)
CJJ/T 271《城镇供水水质在线监测技术标准》
CJJ 207《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》
CJJ 92 城镇供水管网漏损控制及评定标准
CJ 266 饮用水冷水水表安全规则
JJG 162 冷水水表检定规程

DB44/T 2451-2023  供水计量失准水量退补规范
术语和定义
下列术语与定义适用于本文件。
智慧水务平台  smart water platform
基于物联网、大数据技术实现水源监控、管网调度、用户服务的集成化管理系统。
供水企业  water supply enterprise
城镇公共供水企业、自建设施供水企业、趸售转供水企业以及跨区域城乡一体化供水企业。
供水服务  water supply service
供水企业、二次供水设施管理单位为用户提供的城镇供水以及新装、抄表、收费、售后、投诉处理等服务活动。
供水设施  water supply facility
专用水库、引水渠道、取水口、泵站、取水井、井群等取水设施及水厂、管网、阀门、贸易结算水表、二次供水设施和其他附属设施。
城镇公共供水  urban public water supply
城镇公共供水企业以公共供水管道及其附属设施向用户的生活、生产和其他活动提供用水。
二次供水  secondary water supply
将城镇公共供水或自建设施的供水，经储存、加压或深度处理和消毒后，向用户提供用水的方式。
二次供水管理单位 management unit of secondary water supply facilities
自行管理二次供水设施的产权所有人、设施所有人或者其委托的物业服务企业、供水企业和其他管理人。
供水水质与检测
水质标准
城镇地表水供水水源水质应符合《地表水环境质量标准》GB3838中的Ⅲ类标准及以上要求。
供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。
供水水质综合合格率不应低于97%。其中，出厂水水质10项单项合格率不应低于97%；管网水水质7项单项合格率不应低于97%；二次供水水质7项单项合格率不应低于97%。
水质检测能力建设
供水企业应建立满足检测项目要求且与供水能力相适应的水质化验室，配备与供水规模和水质检测项目相适应的检验人员和仪器设备。
供水能力≥10万立方米/日的供水企业，应具备43项水质常规指标的检测能力和本地区存在风险的非常规指标的检测能力；供水能力≤10万立方米/日的供水企业，应至少具备9项水质常规指标的检测能力。水源水质、处理工艺等有特殊检测要求的供水企业，可根据实际需要和条件相应提高水质检测能力。
供水企业应加强应急检测能力建设，配备便携式浊度计、便携式余氯分析仪等现场检测仪器。
水质检测要求
水质检测机构开展现场取样时，取样人员需做好防护措施，佩戴工作证件，按要求做好取样全过程记录，并通知被检单位相关负责人对现场取样行为进行签名确认。
水质检测机构严格按照规定开展水质监测工作；对于水质不能稳定达标的被检单位，可按要求增加检测频次和检测项目。
供水企业应配合水质检测机构做好水源水、出厂水、管网水采样点设置与现场取样工作，并按照规定的检测项目、频次等要求，开展水源水、出厂水、管网水水质自检，水源突发污染情况下增加相关污染物项目的检测。
二次供水管理单位应配合水质检测机构做好二次供水采样点设置与现场取样工作，并按照规定要求，对各类储水设施每半年不得少于一次进行清洗消毒和委托有CMA资质的第三方检测机构开展水质检测，检测项目应至少包括《二次供水设施卫生规范》水质指标的必测项目，并出具有CMA资质认定盖章的检测报告。
对于叠压、无负压供水设施，二次供水管理单位每半年不得少于一次委托有CMA资质的第三方检测机构开展水质检测，检测项目应至少包括《二次供水设施卫生规范》水质指标的必测项目，并出具有CMA资质认定盖章的检测报告。
汛期排涝、枯水期咸潮等特殊时期，水质检测机构、供水企业应适时启动水质应急检测工作，并根据实际情况宜增加浑浊度、pH、高锰酸盐指数及特征污染因子检测频率。
采样要求
按照规定要求，采样点设置要有代表性，应分别设在水源取水口、水厂出水口、居民经常用水点及管网末梢。
全市正在运营的供水厂，每个供水厂各设1个采样点，采样点设置在出厂水进入输（配）送管道之前。
管网水采样点设置应考虑供水管网新旧情况，合理设在居民经常用水点及管网末梢。按照规定要求，供水服务人口每两万人设置1个采样点。当供水服务人口＜20万时，管网末梢采样点数量应不低于管网采样点总数的20%；当供水服务人口≥20万时、≤100万时，管网末梢采样点数量应不低于管网采样点总数的15%；当供水服务人口大于100万时，管网末梢采样点数量应不低于管网采样点总数的10%。
二次供水采样点设置根据实际，设在水池（箱）进水、出水或用户水龙头处。
供水企业和二次供水管理单位应按照GB/T 5750的要求，根据测定指标规范做好水样采集、保存、管理、运输等工作，保证其性质稳定、完整、不受污染、损坏和丢失。
供水水压
市政公共供水水压
供水企业应根据当地地形地貌、管网运行及漏损控制等情况，统筹出厂、各级供水管网主干、支干、配水管网及二次加压设施压力。
供水企业应保障持续不间断供水，除水源短缺或不可抗力引起的爆管事故外，供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa，管网压力合格率不得低于98%。
二次供水水压
二次供水工程入户水表前的静水压不应小于0.1 MPa。当顶层为跃层时,不应小于 0.13MPa。
二次供水工程入户管供水压力不应大于0.35MPa。
业务办理
窗口服务
供水企业应设立服务热线、营业厅、网上营业厅、公众号等服务渠道及自助服务设备。
供水企业应设置用户服务热线电话,24 小时受理用户故障报修、水费查询、用水咨询、意见建议、投诉等业务。热线电话宜具备语音自助查询和人工接听两种服务功能。
营业网点服务
供水企业在供水服务范围内应设置供水服务营业网点,且网点交通相对方便,标志统一、明显。

营业网点应按对外公布营业时间准时营业。

营业网点要求标识统一、环境整洁、设施齐备，提倡设置综合业务窗口一站式受理各类用户业务，用户办理业务平均等待时间不宜超过20分钟。

营业网点内醒目位置公开收费标准、服务承诺、业务指南等办事内容,相关资料应定期更新、及时增补。

网上营业厅、公众号等在线服务，应具备水费查询、开具发票、投诉建议等功能，做到指引清晰，操作简便。

人员基本素质及形象

直接与用户接触的窗口人员、客服人员、抄表人员、维修人员应熟悉所从事业务相关的专业知识和技能,能向用户正确解释有关问题。

服务人员应衣着整洁、举止文明、语言规范、态度热情,遵守职业道德。

业务办理

供水企业应当公开供水业务办理的工作流程、所需材料、承诺时间,实行一站式、一次办好服务,履行一次性告知义务。

供用水合同签订

供水企业与用户应共同签订供用水合同,并依法依规执行。

供用水合同应包括用户用水性质、水价标准、供用水双方的权利和义务、违约责任等内容。

用水报装

供水企业应整合优化报装流程，简化申请材料，用水报装流程为受理申请、验收通水两个环节。

用户办理用水业务提供资料不齐全时,供水企业应一次性告知用户应补充的资料。

用户办理用水报装业务,供水企业受理申请、验收通水应在 3 个工作日内办结(不包含施工时间)。

在城镇规划建设用地范围内，用户在建筑区划红线外的用水报装项目，供水企业不得收取任何费用。
供水企业应依据用户报装材料，安排工作人员现场复核水量，根据实际用水，安装足够满足用水需求口径水表。

供水企业宜提升信息化服务水平，依托政企平台线上申请，实现用水报装线上线下双渠道办理。

用水性质界定及变更

用水性质界定

供水企业应按照价格行政主管部门批准的用水性质的分类,核实用户实际用水情况、界定用户的用水性质。

用水性质应优先根据建筑物用地性质界定，对于后续用水性质发生变化的，可按实际用途界定
用水性质变更

用户用水性质有变更的,应事先向供水企业申请,申请资料符合要求的，供水企业应自受理之日起在5个工作日内完成核定。经供水企业受理并核定后,按照核定后的用水性质类别计收水费。

对于用户未事先申请,擅自变更用水性质为高价类别的,供水企业可以根据供水价格管理的有关规定,按照该用户用水性质类别高的水价计收水费,并追收前期水费差额。

因非用户原因导致用水性质无法区分时，应首先明确责任主体并推动实施分表计量改造。在完成改造前，具体收费比例应由供水方与用户根据实际情况协商确定，核算方法与依据需向用户公示，并接受相关主管部门监督。因用户责任导致未分表计量的，可按相应用水性质中的最高水价结算。
抄表到户

城乡供水应当装表到户、计量到户、抄表到户、收费到户、服务到户。居民抄表到户率不应低于95%。

居民住宅小区二次供水设施经供水企业参与验收合格后应移交供水企业抄表到户。新建居民小区宜使用远传水表。

居民小区抄表到户工作按照“提交申请—现场踏勘—结清总表水费—抄表到户”的步骤办理。
抄表到户后,供水企业应按照政府有关文件规定,对相关生活供水设施进行管养维护。消防设施按消防条例有关规定由相关责任单位管养维护。

抄表到户后，小区红线内所有共同用水项目（含绿化、消防等）应独立装表计量，并明确缴费主体或分摊方式。
用水报停/用户申请暂停用水或终止供水

供水企业为用户办理用水报停业务时,工作人员应核对申请人身份,预约上门时间，抄录水表尾数水量,并在结清用户应交水费后暂停供水或终止供水。

当房屋用水人对报停提出异议时,供水企业不得提供报停服务,已办结的报停业务应予以撤消。

用户主动申请暂停、终止供水或者恢复供水的费用由用户承担。
投诉处理

机构设置

供水企业应设置用户服务部门， 统筹受理、处理供水范围内的客服工作。

客服业务受理

工作人员应及时受理用户咨询、报修与投诉。

接听客服电话的工作人员应及时接听电话，与用户交谈时应使用规范的服务用语、耐心倾听、热心引导。

对上门来访的用户，接待人员应及时接待，准确记录用户诉求，及时转办。

投诉业务处理

对用户投诉的问题应及时解答，对不能立即答复的问题应记录下来查实处理，供水企业应在24小时内查实，并在5个工作日内处理完毕并回复用户。

需要较长时间实施整改措施的，供水企业应在5个工作日内提出处理方案和处理时限答复用户，并在承诺的时限内完成整改措施。

对用户投诉反映问题应按水质、水压、服务等类型分类进行归档管理。

用户满意度

供水企业应建立服务回访制度，就用户对投诉处理的满意度进行回访，有效投诉回访率不得低于98%，回访结果应记录在案。

对回访中用户表示不满意的，供水企业应核查处理方法是否符合有关规定。对不符合规定的，供水企业应纠正处理意见；对符合规定的，供水企业应向用户解释说明。

对于客服答复用户稍后进行整改的，供水企业内部应制定督办制度，敦促相关职能部门在承诺时限内落实整改措施。严禁只承诺不落实的敷衍用户行为。

对于用户回访过程中收集的意见或建议，供水企业必须认真记录在案，对合理的意见或建议应逐条加以落实和改进。

供水企业应定期或不定期采取第三方调查、用户座谈等方式，进行水质、水压及服务等满意度调查工作，并将满意度调查报告定期报市水行政主管部门。

供水企业对于满意度调查结果应进行统计分析，根据各项结果进行风险评估及预防，制定并实施改进措施，优先解决用户反映集中片区的水质、水压及服务问题。

争议事项处理

异议水表的送检

用户与供水企业因水表准确度发生纠纷，可以先协商解决;协商不成的，争议的一方可以提出送第三方法定检定机构进行检定。按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的，由供水企业承担检定费用，并免费为用户更换合格的计量装置。
对水表计量有异议的，无论是用户还是供水企业均应通知对方共同检查确认，不得单方拆表。用户不到现场或拒绝确认的，供水企业应将拆表通知张贴在用户用水地址处。

送检水表应由供水企业派员拆卸，并安装临时代用水表。供水企业应如实填写清楚需检验水表及代用水表的表码、表径、水表行度、日期等内容，与用户共同签字确认。用户拒绝签字确认的，供水企业应将上述内容的有关通知张贴在用户用水地址处。

供水企业工作人员应将送检水表贴好封条，和用户共同送第三方法定检定机构检定。若用户不愿参与送表过程，供水企业可取得用户书面同意后单方面送表。

要求送第三方法定检定机构进行检定的水表应有完整出厂铅封和外观完整，如经检查发现水表未拆除时已遭恶意破坏水表铅封或外观，导致不能检定，供水企业有权依法追究水表使用人的法律责任。由于水表的铅封、外观或结构受到损坏而造成水表检定不合格，供水企业不承担责任。

对于用户要求检定的水表，经检定合格的，由供水企业拆除临时代用水表，装回原送检水表。经检定不合格的，不合格水表作报废处理，并及时为用户换上新表，转入正常抄表收费。

若用户不愿使用供水企业提供的水表的，可由用户自行购买。用户购买的水表（含通信装置）应符合供水企业指定的型号及参数等要求，通信装置的数据传输应符合供水企业标准，经计量检定机构检定合格后，由供水企业负责安装，检定费用由用户承担。

故障水表的处理

用户水表发生损坏、不正常运行、停行、表针松动或脱落、玻璃盖破损等情况，并明显影响准确计量时，称故障水表。

供水企业发现故障水表应及时通知用户到场对水表进行确认，原则上不得单方拆表。用户拒不到现场或拒绝确认、供水企业确需单方拆表的，应留证备查。

故障水表由供水企业派员拆卸，并为用户安装临时代用水表。拆表人员需将故障水表及代用水表的表码、表径、水表行度、日期等内容如实整洁填写清楚，双方签字确认。

水表故障情况下，用户用水量可以按前三期用水量的平均用水量、去年同期用水量或新装水表计量水量推算合理确定。

发现水表有人为损坏计量的情况，供水企业应做好取证工作。

对人为损坏水表计量的情况，水表损坏时间由供水企业举证，供水企业不能明确举证的，向用户追收水费的用水时间不超过6个月。

不合格水表的退补费处理

经法定检定机构检测，当水表常用流量误差超过JJG 162规定的范围时，供水企业应根据法定检定机构检定水表结果，并参照广东省地方标准相关规定，作退减或补收水费处理。

退减或补收水费的水量按检定结果计算，当检定结果为正（水表快）时，使用“+”号，当检定结果为负（水表慢）时，使用“-”号。

使用计算公式见式（1）：

Q =M/(1±X%)-M ………………………………………………（1）

式中：

Q——应退或补的水量；

M——水表计量水量；

X%——以百分比表示误差值的绝对值。

当常用流量能确定的，以常用流量下示值误差超出相应计量检定规程规定的最大允许误差的部分为超差值。
退减或补收水费的用水时间以 6 个月为限。

异议期间供水

用户与供水企业对缴纳水费有异议时，供水企业不得暂停供水。待异议结果确认后，供水企业依照异议确认结果向用户退减或补收水费。

抄表与收费

抄表

抄表周期供水企业应定期抄录用户水表。一般情况下水表的抄表周期不超过两个月。

抄表要求

供水企业应按照规定周期抄表,并将缴费信息通过纸质单据、电子渠道(官方网站、邮件、短信、微信公众号等)等方式,及时告知用户。

因水表防护装置损坏、用户锁门、物阻及水浸表面等情况,抄表员无法抄表时,供水企业应根据用户上三期用水量的平均值或上期用水量或上一年同期用水量等估算方式暂收水费。

水表口径复核

供水企业应定期对DN100(含DN100)以上水表的计量负荷进行复核,查看用户实际用水量曲线是否与水表规格相匹配,如不匹配供水企业应为用户更换合理口径的新水表并向用户解释原因。如果因用户虚报用水计划导致水表口径不合理,更换新水表的费用由用户承担。

水量明显波动

抄表时发现用户用水量发生明显变化的,供水企业应及时向用户派发水量波动通知,提醒用户核对用水量。居民用户月用水量超过上个抄表周期用水量1倍以上且用水量超过50立方米（含50立方米）/月的,视为水量明显波动。非居民用户月用水量大于1000立方米(含1000立方米)且月均用水量较上月月均用水量增长30%以上的视为水量明显波动。

抄表准确率和及时率复查

供水企业应建立抄表复查制度,每月对抄表准确率和及时率进行抽样复查,现场复查率不低于0.5%。供水企业应对抄表员的抄表准确率和及时率进行抽查，供水企业的抄表准确率和及时率应分别达到90%以上。

收费

用水定额核定

房屋用途为居民住宅且实际用于居家生活的,供水企业应严格按照市价格主管部门文件核定居民用水定额。

供水企业收费应满足以下要求：

严格按照价格主管部门批准的收费项目和标准收费；

以贸易结算水表显示的用水量计价收费，并开具水费账单。由于贸易结算水表故障或因用户原因无法抄见水量信息时，应按合同或按规定暂估用水量并告知用户；

水费账单宜包括用水量、基本自来水水价、垃圾处理费、污水处理费及阶梯等级等信息，并按期送达用户或通过网上营业厅、微信、短信、邮件等平台推送至用户；

使用法定票据，并按实际收费账单出具票据。
供水企业应按照用户水表实际计量水量向用户收取水费，除用户承担的公共用水分摊部分，不得设置水表底度或其他附加水量，出现水表故障或违章用水时，应按相关规定执行。

供水企业为方便用户应提供银行托收、营业厅人工收费、线上支付等多种水费收费方式。

供水企业应为用户提供电话查询水费服务。有条件的供水企业可以开通电话语音自动查询系统。未开通电话语音自动查询系统的单位，应为用户提供人工查询水费服务。

供水企业应逐步开通网上查询水费服务。

水费追缴

供水企业应为用户提供提醒缴纳水费服务。对逾期不缴纳水费的，供水企业应发出催缴水费通知。

逾期缴交水费的，从逾期之日起，由供水企业按照供用水合同的约定计收逾期缴费违约金。

违约金自本金交缴当日停止计算。

对欠费用户，供水企业应提供继续提醒服务至用户补交水费为止。

用水信息通知

用水信息通知指通过较常使用的通讯方式将用水信息通知用户，包括但不限于向用户指定通讯地址投递通知、拨打用户指定电话通知、向用户指定手机发送短信、通过媒体或供水企业公众号以及官网发布通知或公告等。

用水信息通知应包括以下内容：应通知用户的信息、用户响应时限、超过时间未响应的补救措施、用户不响应的后果、供水企业联系咨询电话。因用水信息通知未明确用户响应时限而导致用户超期未进行响应的，供水企业不得执行“不响应的后果”。

信息与公开

供水服务信息提供

供水企业应向用户提供供水服务信息，信息内容和提供方式如表 1 所示。

表1  供水服务信息内容和信息提供方式
	供水服务信息
	管网水、出厂水水质信息；施工信息、降压及停水信息；

	
	服务网点营业时间、业务办理流程、收费标准及公告、服务联系方式、服务标准、对外服务承诺以及执行情况、监督部门电话号码；

	
	用水常识、节约用水知识和安全、卫生用水知识。

	信息提供方式
	供水企业和政府网站公布或查询、服务网点公布或查询；

	
	电话查询、微信、网上营业厅等多媒体平台公布或查询；

	
	水费账单宣传、发放宣传手册或卡片；

	
	电视、报纸及其它媒体宣传。


二次供水相关信息公开

二次供水管理单位应向用户公开水箱或水池清洗及清洗后的水质情况、降压或停水信息、服务和投诉电话、处理期限和流程等相关服务信息。

服务信息更新

服务信息内容变化时，应及时更新。

用户相关信息保护

供水企业及二次供水管理单位应保护用户相关信息，不得违规向未经授权的第三方泄露用户信息，但依法向政府部门提供的除外。

节约用水
11.1  供水企业应履行节约用水义务，依法推行居民生活用水阶梯计量水价制度。

11.2  非居民用户用水实行计划用水与定额用水相结合，超计划、超定额用水分级累进加价制度，执行市、园区（镇街）供水行政主管部门核定的用水计划指标。

11.3  供水企业应配合城市供水行政主管部门做好非居民用户的计划用水管理工作。

11.4  供水企业应定期向城市供水行政主管部门提供非居民用户用水量数据，并将上期办理的名称或用水性质变更或暂停、终止、恢复供水等用户变更信息以书面形式报告城市供水行政主管部门。

11.5  供水企业应要求做好用水分类。
市政公共供水设施维护与抢修

市政公共供水管网更新改造与维护

各区域城市供水管网应设置成环状供水，有条件的镇街（园区）给水主干管不应少于两条，并应考虑区域间的互联互通，保障各镇街（园区）至少有两路净水来水。

供水企业应结合规划建设需要和当地供水管网现状情况，制定供水管网改造计划，对材质不佳、超过使用寿命的管道以及频繁发生爆管等的供水管道有计划地组织更新改造工作，市政供水管网更新改造率每年不应低于2%，供水管道及其附属设施应选用优质供水管材，减少水质污染。

在实施城镇道路建设、改造等工程项目时，供水企业应提供建设工程地下供水管线交底服务，会同建设单位统筹做好供水设施保护以及配合做好供水设施迁改工作。

供水企业应建立供水设施巡查检查制度，对供水管网及其附属设施进行巡检维护，及时消除安全隐患，确保安全运行。
供水企业要做好保障市政消火栓供水的工作。
供水企业应每年组织公共供水管网探漏测漏工作，降低管网漏损，节约水资源，漏损率达到国家规范要求。
供水企业应根据 CJJ 92 要求建立分区计量系统，根据分区域计量需要，在管网的适当位置安装流量计，对区域进行水量监测和水量平衡管理。

管网调度管理工作应包括编制调度计划、发布调度指令、协调水厂、泵站和管网等管理部门处理突发事件、编写突发事件处理报告等。

供水企业应开展调度优化工作，调度优化应包括下列内容：

建立水量预测系统，采用多种算法，综合气象、社会等诸多外部因素影响，确定最适合本供水区域的水量预测方法和修正值；

建立调度指令系统，对调度过程中所有调度指令的发送、接收和执行过程进行管理，同时对各时段的数据进行存档，用于查询和分析；

建立管网数学模型，作为优化调度的技术基础；

建立调度预案库，包括日常调度预案、节假日调度预案、突发事件调 度预案和计划调度预案；

建立调度辅助决策系统，包括在线调度和离线调度两部分。

供水企业在运行调度中应做好以下工作：

配备与供水规模相适应的管网运行调度队伍、相关监控设备和计算机辅助调度系统；

建立公共饮用水管网数据采集和监控系统，对输配水系统的下列关键参数进行实时监控：
管网水质、水压、流量、关键控制阀门的开度等；

水厂二泵房、管网增压泵站等设施运行的压力、水质、流量、电量、水池液位和水泵开停状态、转速等；

典型用户的水量、水质、压力等；
根据用水量的空间时间分布、用水性质和管网压力的分布情况，建立水量和管网压力分析系统。
根据用水量的空间时间分布、用水性质和管网压力的分布情况，建立水量和管网压力分析系统；
充分收集应用在线数据，不断优化调度，合理控制分配管网水压，实现智慧化调度。在保证用户供水服务水压、水量等基础上,通过优化分配水厂及泵站间的供水区域、流量及压力，进一步降低管网能耗和管网漏损。

实施区域调水时，符合下列规定：

宜基于供水管网数学模型制订调水方案，对水压变化、流向变化、水质变化、影响范围等情况进行模拟评估；

应密切关注水质变化，对管网水质可能产生影响的，应提前制订应对处理方案，措施包括调整阀门启闭顺序、控制阀门启闭速度及进行管网水的排放等。

供水企业应应制订公共饮用水管道冲洗排放计划，对管道进行定期冲洗排放，并符合下列规定：

断头管、盲肠管等滞水管段应加强日常水质监测，并制订年度冲洗排放计划；

配水管可与消火栓同时进行冲洗；

用户支管可利用周期换表时进行冲洗；

应选择节水高效的冲洗工艺；

开启排（泄）水阀冲洗时，应提前做好排（泄）水阀突发故障的应急处置方案；

宜安排在夜间实施，尽可能减少对用户用水的影响；

当管道冲洗排放至管网水余氯、浊度达标时，方可结束冲洗。

供水企业应制订排（泄）水阀排放计划并落实排放工作，并符合以下规定：

市政排（泄）水阀每年宜排放 2 次，但不应少于 1 次；

利用市政排（泄）水阀进行管网水排放时，应提前制订阀门故障应急处置方案；

小区排（泄）水阀主要用于管网设施故障应急性排放工作。
阀门维护

根据阀门重要性和阀门状况等级按照下列规则分为特级、一级、二级和三级进行管理：

符合系列条件之一的，列入特级阀门进行管理：

1)  水厂出厂管上的第一座和第二座阀门；

2)  DN≥1400 mm 的阀门。

符合系列条件之一的，列入一级阀门进行管理：

1)  直径为 1000 mm≤DN＜1400 mm 的市政饮用水管网阀门；

2)  市政饮用水管网排泥阀；

3)  重点保障用户的表前阀门。

直径为 400 mm≤DN＜1000 mm 的市政饮用水管网阀门列入二级阀门。

直径 DN＜400 mm 的公共饮用水管网阀门列入三级阀门。

供水企业每年应对阀门运行状况进行评估，并根据阀门重要性和阀门状况，制定、落实阀门年度分级维护保养、维修和更换计划。
供水企业应遵循“先维修、后更换”的原则，及时做好故障阀门的维修工作，对于需更换的阀门，应提供诊断结果，应尽量结合同区域内其他计划停水作业同步实施。

供水企业按照下列要求对阀门进行一、二级保养：

一级保养内容：完成对阀门传动系统零配件检查，对阀门进行启闭操作，清理阀门井内积水及淤泥，使阀门能够正常启闭，阀门井清洁无淤积；

二级保养内容：除一级保养外，还应清理阀门传动系统、填装黄油等，保障阀门传动系统清洁、润滑，校核阀门指针位置，保障指示正确。

阀门操作不应影响管网水质，尽可能避让供水高峰时段，并应遵循“启闭有审批，操作有复核，过程有记录”的要求。

水表维护

供水企业应加强用户注册水表的日常巡检，对于存在运行故障的水表，一经发现应立刻处理。

水表由供水企业购置、安装、维护和更换，费用由供水企业承担，用户应对水表予以保护，发生损毁、停行、逆行、滞行时，应及时告知供水企业。用户故意或过失致使水表损坏或丢失的，应予以赔偿。

供水企业应加强水表的日常巡查。对于水表污损、影响计量的，应及时更换，用户应配合。

水表首次使用时应实行强制检定。水表强制检定和到期更换应符合国家相关规定。

供水企业应建立注册水表台帐或数据库、制定水表的年度更换计划并组织实施。

水表检定、更换周期应符合 CJJ 92 和 JJG 162 的有关规定。

消防水表不纳入周期更换，在每年进行通水检测发现故障时更换。

维修时限

用户反映市政供水管道漏水的，供水企业应在接到相关信息后1个小时之内到场做出处理响应。用户反映供水井盖缺失的，供水企业应在4小时内完成补缺，因作业条件限制，不能在4小时内完成补缺的，应采取必要的安全防护措施，并在24小时内修复。

一般情况下，直径小于或等于600mm的管道，应于12小时以内修复；直径大于600mm，且小于或等于1200mm的管道，宜于24小时以内修复；直径大于1200mm的管道，宜于36小时以内修复。

90%以上的抢修修复应在24小时内修复。连续暂停供水超过24小时的，供水企业应采取应急供水措施，为居民生活提供基本用水。

计划停水及应急停水

供水企业应制定抢修、停水与降压应急预案。除紧急抢修外，因工程施工、设备维修等确需停止供水时，应根据相关规定上报供水主管部门后实施，同时供水企业应提前通知消防部门。

计划停水原则上应“少停和短停”。

计划停水应减少对用户用水的影响，并符合以下规定：

尽量安排在夜间进行； 

避让用水高峰时段； 

避让交通高峰时段； 

避让重要节假日和重大活动期间。

实施计划停水的，供水企业应提前 24 小时将停水的原因、停水的时间、停水范围及恢复供水的时间通过短信、公众号等方式通知用户。

如应急停水抢修工作无法在预计时间内完成，应及时将抢修情况及预计延长时间通知用户，并做好解释说明工作。

应急供水

停水区域内有不能停水的特殊用户（如医院等），供水企业应安排水车送水。

计划停水时间或事故情况下临时停水时间超过12小时、或临时停水发生在居民用水高峰期的，供水企业应采取临时供水措施，向受影响范围内的居民集中居住区采取水车送水等临时供水措施。

供水企业应配备送水车，没有或配备送水车数量不足的，应与所在地消防部门或其他供水企业签订事故情况下委托送水协议。

安全文明施工

供水抢修、维修、建设施工现场应按照规定设置围挡和公示牌，夜间设置警示灯，实行封闭管理，减少对城镇交通的影响。

抢修、维修、建设施工现场应采取有效措施，控制扬尘、噪声和路面污染。施工产生的渣土、泥浆等废弃物应日产日清；确需暂存的渣土，应集中堆放并以密目网覆盖。回填完毕的沟槽在验收交接前，施工单位应定期进行洒水、平整，防止扬尘污染。

在居民区施工应使用低噪音机械设备；确需夜间施工的，应安排低噪音工序。室内施工应铺设地垫，钻孔施工应采取防尘措施。

施工现场在穿越交叉路口或单位、居民区单元门等主要出入路口处时，按规定办理手续，并设置必要的保通行设施，居民小区内材料及土方堆放应确保留出足够宽度、安全平整的居民通道。

城镇供水设施建设、维修、抢修完毕后，应及时清理并恢复现场。

二次供水设施维护与管理

责任划分

已实现供水企业抄表到户的，贸易结算水表后供水设施由用户自行维护管理；贸易结算水表前供水（不含消防）设施由供水企业统一维护管理。

未实现供水企业抄表到户的，贸易结算水表后供水设施由用户自行维护管理；趸售总表后至用户贸易结算水表前供水（不含消防）设施由由产权所有人、设施所有人或其委托的二次供水管理单位（含物业服务单位）进行维护管理；趸售总表前供水设施由供水企业进行维护管理。

设施建设与维护管理

居民住宅小区二次供水设施建设应按照DB4419/T25-2025有关规定执行。

二次供水管理单位应建立二次供水设施运行、能耗、巡检、维修、客诉等管理制度，并配备专门的运营管理机构和管水人员。

管水人员应具备相应的专业技能，熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求，每年进行健康检查、卫生知识培训、取得健康证明后方可上岗。

管水人员应定期对泵房进行巡检，检查泵房内的集水坑和排水沟有无堵塞现象，一经发现及时清理；同时，严格按照规程对设备的运行情况及相关仪表、阀门进行操作，并做好运行和维修记录台账。

水池（箱）清洗消毒应符合下列规定：

——水池（箱）必须定期清洗消毒，每半年不得少于一次；

——水池（箱）清洗消毒的药剂应符合相关规定。

——水池（箱）清洗消毒应按照有限空间作业要求执行。
二次供水管理单位应设立24小时服务电话，受理用户报修后应1小时内派员到场处置，4小时内解决；不能及时解决的，应向用户说明原因，并承诺解决时限。发生管道爆裂和设备故障等影响供水的紧急状况时，应迅速派出人员1小时之内到达现场排查原因，同步通知受影响用户，并及时开展抢修，尽快恢复供水。

智慧供水（信息化能力建设）

管理信息化

供水企业应积极引入物联网技术、智能感知等新技术，建立以供水管网地理信息系统为核心的信息系统集成平台，实现供水管网地理信息系统与营业收费管理系统、生产调度系统、呼叫系统、DMA分区计量管理系统、管网巡检系统、管网水力模型系统等之间的数据共享与交换。

供水企业应建立内部网络信息平台，为各类应用系统提供安全、可靠、稳定的工作环境，满足各种数据传输的要求。系统主要技术参数应满足设计功能的实现与稳定运行要求。供水企业应建立健全系统操作权限控制机制，并建立内部办公系统，实现办公自动化管理。

供水企业应建立符合国家现行有关标准的供水管网地理信息系统，实现供水管网数字化管理。新建、改造供水管网及相关设施，应于工程竣工验收完成后 3 个月内在供水管网地理信息系统内更新相关信息。

供水企业应建立智能化的用户服务系统，对接收到的供水投诉信息逐步实现自动识别与分类。分类维度应至少涵盖水质、水压、服务流程、工程维修、计费收费等核心类型。系统需自动生成投诉数据的统计与分析报告，支持按日、周、月等周期输出同环比变化情况，为服务改进与管理决策提供数据支撑。

供水企业应建立供水调度系统，实现对管网运行的实时监控。

供水企业应建立信息系统安全管理制度，落实信息安全措施，维护信息系统安全性、稳定性，防范信息安全风险。

供水企业应建立电子台账资料管理系统，并保存水质、水量、水压数据及应急演练台账等资料。

服务信息化

用户报装、表务管理等营销管理工作流程应实现网络流转。

供水企业应建立用户服务呼叫系统，包括但不限于电话、网站、手机通信软件等平台，实现对用户来电的自动处理和热线工单的移动端管理。包括语音导航、热线大屏、电话录音、话务分析、业务分析、派单到人、移动反馈等，提高工单流转率并确保渠道畅通，加强工单处置重要节点及服务质量的监督管理。针对极端天气、突发事件等适时增加热线通道。

供水企业应积极应用自动抄表、远传水表等新型计量器具等新技术、新设备，为用户用水量分析、独居老人用水情况监测等服务提供技术支撑；应配置智能检漏仪，集成化专用抢修车和多功能阀门启闭设备等先进设备，增强服务能力，提高服务效率。

供水企业应设置多重报修渠道，包括但不限于电话、网站、手机APP等网络通讯平台，并保证渠道畅通。遇突发事件报修渠道拥挤时，应增设临时报修途径。

在线监测覆盖

水质在线监测指标的选择应综合考虑本地水质特征。

供水企业应设置水质在线监测仪表，实时监测水源水、工艺过程水、出厂水、管网水、末梢水的水质。

居民二次供水泵房应根据运行模式配备相应的压力、流量、液位等在线监测仪表，并设置浊度、余氯或总氯等水质在线监测仪表。

水质在线监测仪表的管理维护应按照《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271执行。当在线监测仪表读数波动较大时，应增加校对次数，并加强与人工检测数据的比对。

管网水质在线监测点布设数量应满足《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271要求。

供水企业应当按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207要求设置供水管网压力在线监测点。供水区域内平均每10平方公里至少设置1处在线压力监测点，管网末端或地势较高区域可视情况增设在线压力监测点，在线压力监测点分布应均匀且能够反映实际压力情况。
管网水质、压力在线监测应采用在线监测设备和实时数据传输技术，应连续监测，监测数据应上传至供水企业调度系统并存档备查。供水企业应根据在线监测数据进行统计分析，发现数据异常应按规定的时限和流程处理。

工艺升级与智慧运营

供水企业应积极推动水厂处理工艺与运营管理的智能化升级。遵循智慧水厂的发展方向，逐步应用智能投药、优化调度、设备预测性维护等先进技术，提升生产过程的精准控制与智能决策水平，以保障供水安全、稳定出水水质、优化运行成本并协同推进节能降耗。
