东莞市水务局第二季度城市供水水质公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2014年城市供水行业监测工作方案》，2014年4月，我局对全市102间水厂的出厂水进行了抽检。其中，市、镇两级水厂抽检项目为106项常规指标，村级水厂抽检项目为42项常规指标。依据GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》，监测结果显示，共有13间水厂出厂水水质不达标，其中镇级水厂有4间，村级水厂有9间。超标项目主要为三氯乙醛、汞、三氯甲烷、PH、余氯、浑浊度、氯酸盐、锰和铝。我局已按相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。
东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706
详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn
 
 
[image: image1.wmf]二〇一四年六月五日
� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








[image: image2.wmf]_1463829501.unknown

