东莞市水务局2015年5月份城市供水水质  公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2015年城市供水行业监测工作方案》，2015年5月，我局对全市73间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、肉眼可见物、PH共10项常规指标。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006要求，监测结果显示，本月有5间水厂出厂水水质不达标，超标项目主要为余氯、二氧化氯和总大肠菌群。我局已按相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。
东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832705
详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn
 
 
[image: image1.wmf]二〇一五年六月十五日
� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








[image: image2.wmf]_1496065909.unknown

