东莞市水务局2016年10月份城市供水水质  公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2016年城市供水行业监测工作方案》，2016年10月，我局对全市89间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、肉眼可见物、PH等共42项常规指标。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006要求，监测结果显示，本月有6间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市长安霄边自来水公司、东莞市犀牛供水有限公司、东莞市虎门镇树田水厂、东莞市石碣镇水南水厂、东莞市大岭山马山供水管理服务部、大朗镇大源水厂。超标项目主要是铝、氯酸盐、二氧化氯、余氯、总氯。我局已按相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。
东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832705
详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn
 
[image: image1.wmf] 二〇一六年十二月二日
� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








[image: image2.wmf]_1543146302.unknown

