东莞市水务局2016年12月份城市供水水质  公报
根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2016年城市供水行业监测工作方案》，2016年12月，我局对全市92间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、肉眼可见物、PH共10项常规指标。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006要求，监测结果显示，本月有1间水厂（黄江大冚水厂）出厂水水质不达标，超标项目是：浑浊度。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。
东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832705

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，
网址：http://dgwater.dg.gov.cn

 
[image: image1]                       二〇一七年一月十八日
� CONTROL s \s ���








[image: image2.wmf]_1234567890.unknown

