附件2

东莞市水务局随机抽查结果（在建水务工程质量安全监督）

抽查事项类别：在建水务工程质量安全管理                                                   年  第   批（次）

| 序号 | 检查对象名称（姓名） | 检查时间 （年月日） | 抽查结果 | 查处情况 | 批准文件名称 | 批准文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江北干流石龙南岸整治工程第二标段 | 2018-1-23 | 基本符合要求 | 易燃易爆物品的存放及管理存在重大安全隐患 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第01号 |
| 2 | 东江北干流石龙南岸整治工程第一标段 | 2018-1-23 | 基本符合要求 | 未按规定及时实施阶段安全评价的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第02号 |
| 3 | 东引虎门城区水闸(土建部分)工程 | 2018-1-23 | 基本符合要求 | 工程施工作业期间，专职安全员不在施工现场的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第03号 |
| 4 | 东引虎门城区水闸(土建部分)工程 | 2018-1-23 | 基本符合要求 | 总监缺席重要会议 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第04号 |
| 5 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区第一标段 | 2018-3-13 | 基本符合要求 | 未在施工现场危险部位（D0+769~D0+887段右岸）设置明显的安全警示标志行为 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第05号 |
| 6 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区第一标段 | 2018-3-13 | 基本符合要求 | 对施工单位发出的监理工程师通知单（监理[2017]通知015号）未进行跟踪且没有施工单位的书面回复的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第06号 |
| 7 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区第一标段 | 2018-3-13 | 基本符合要求 | 工程施工作业期间，专职安全员不在施工现场的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第07号 |
| 8 | 东江北干流石龙南岸整治工程第一标段 | 2018-3-13 | 基本符合要求 | 在施工过程中，防洪墙基础隐蔽工程验收签证不齐全即进行下道工序的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第08号 |
| 9 | 茅洲河界河段综合整治工程（东莞部分）第一标段 | 2018-3-13 | 基本符合要求 | 未在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志情况 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第09号 |
| 10 | 运河综合整治石马河流域马滩水闸改扩建工程EPC总承包 | 2018-3-13 | 基本符合要求 | 未按要求制订施工组织设计 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第11号 |
| 11 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-1项目区第二标段 | 2018-4-4 | 基本符合要求 | 没有代表建设单位对质量实施有效的监理 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第12号 |
| 12 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-1项目区第二标段 | 2018-4-4 | 基本符合要求 | 总监没有代表建设单位对质量实施有效的监理 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第13号 |
| 13 | 长安新河工程一期工程（河道部分）第一标段 | 2018-5-24 | 基本符合要求 | 工程施工作业期间，专职安全员不在施工现场 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第16号 |
| 14 | 长安新河工程一期工程（河道部分）第一标段 | 2018-5-24 | 基本符合要求 | 工程施工作业期间，现场专业监理工程师不在施工现场 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第15号 |
| 15 | 长安新河工程一期工程（河道部分）第二标段 | 2018-5-24 | 基本符合要求 | 工程施工作业期间，专职安全员不在施工现场 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第17号 |
| 16 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区（三标） | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第18号 |
| 17 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点万江-3项目区（三标） | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第19号 |
| 18 | 城乡水利防灾减灾工程2011-2014年麻涌镇水闸链接堤工程（第三标段） | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 发现质量安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第24号 |
| 19 | 运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程 | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 易燃易爆物品的存放及管理存在重大安全隐患，或一、二级动火作业无监护 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第20号 |
| 20 | 石马河河口东江水源保护一期工程 | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的，或未按规定落实对班组、作业人员进行安全技术交底工作的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第22号 |
| 21 | 运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程 | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 施工现场未完善安全生产监理制度的 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第21号 |
| 22 | 城乡水利防灾减灾工程2011-2013年麻涌镇水闸链接堤工程（第三标段） | 2018-5-29 | 基本符合要求 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第23号 |
| 23 | 城乡水利防灾减灾工程2011-2015年麻涌镇水闸链接堤工程（第一标段） | 2018-5-30 | 基本符合要求 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 东莞市水务工程企业不良行为责令限期改正暨扣分通知书 | 东水扣（001）字[2018]第25号 |

备注：对行政许可对象的抽查结果，应填写“批准文件名称”和“批准文号”两栏。